Tabela 1: Resultados físico-químicos dos pontos discutidos da UPGRH D01.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PONTOS** | **OD** | **Turbidez** | **COND** | **RES** | **TDS** | **ORP** | **pH** | **Tempera tura** | **Alcalinidade (HCO3- mg/L)** |
| FCS01 | 7,90 | 34,60 | 37,80 | NM | 38,00 | NM | 6,30 | 25,50 | 14,20 |
| FCS02 | 6,42 (a) | 26,50 | 114,50 | NM | 73,29 | 103,00 | 7,43 | 21,40 | 23,80 |
| FCS03 | 7,40 (a) | 13,18 | 50,52 | NM | 32,33 | 101,00 | 7,10 | 23,50 | 23,70 |
| FCS04 | 6,70 | 46,20 | 102,00 | NM | 61,00 | NM | 6,90 | 26,70 | 10,20 |
| FCS05 | 7,30 | 26,80 | 45,90 | NM | 39,00 | NM | 6,80 | 28,70 | 18,40 |
| FCS06 | 8,10 | 78,10 | 68,87 | 14,25 | 44,39 | 211,00 | 6,66 | 25,00 | 26,35 |
| FCS07 | 9,00 | 101,00 | 46,48 | 21,18 | 29,93 | 147,00 | 6,71 | 25,50 | 26,35 |
| FCS08 | 9,20 | 89,30 | 89,40 | 11,04 | 57,50 | 181,00 | 6,88 | 25,70 | 32,21 |
| FCS09 | 8,80 (b) | 91,10 | 118,80 | 0,00 | 77,08 | 235,00 | 6,07 | 28,60 | 21,47 |
| FCS10 | 9,20 (b) | 68,60 | 58,07 | 10,88 | 58,07 | 195,00 | 6,48 | 25,70 | 30,26 |
| FCS11 | 9,30 (b) | 58,20 | 60,95 | 16,13 | 39,24 | 170,00 | 6,63 | 26,00 | 20,50 |
| FCS12 | 9,10 (b) | 171,00 | 43,82 | 22,40 | 28,20 | 202,00 | 6,57 | 26,00 | 20,50 |
| FCS13 | 6,40 | 4,87 | 16,48 | 62,84 | 10,20 | 125,00 | 6,71 | 23,00 | 11,10 |
| FCS14 | 6,50 | 9,42 | 20,80 | 47,96 | 13,22 | 159,00 | 6,90 | 23,50 | 11,90 |
| FCS15 | 7,80 | 23,10 | 46,75 | 21,38 | 30,06 | 159,00 | 6,87 | 30,06 | 23,00 |
| FCS16 | 5,90 | 82,30 | 33,60 | 29,74 | 21,55 | 157,00 | 6,50 | 25,40 | 16,65 |
| FCS17 | 6,60 | 187,00 | 51,22 | 19,63 | 32,86 | 242,00 | 6,80 | 24,70 | 18,24 |
| FCS18 | 6,60 | 111,00 | 42,75 | 23,36 | 27,57 | 146,00 | 6,79 | 25,60 | 16,65 |
| FCS19 | 6,70 | 5,26 | 96,46 | 10,36 | 62,10 | 115,00 | 6,82 | 27,90 | 70,58 |
| FCS20 | 8,00 | 94,30 | 44,10 | NM | 50,00 | NM | 6,80 | 26,70 | 18,10 |
| (a) OD referente a 10/05/2011.(b) OD referente a 08/2013. |